| Наименование дисциплины |  | Вакуумные технологические установки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курс | 3 | Семестр | 6 |  | Трудоемкость | 4 ЗЕ, 144 ч (60 ч ауд. зан.) |  |
| Виды занятий |  | ЛК, ПЗ, ЛР | Формы аттестации |  |  | Зачет с оценкой |  |
| Интерактивные формы обучения |  |  |  | Обсуждение, диспуты, дискуссии и др. |  |  |  |
| Цели освоения дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение современных методов получения, измерения и сохранения вакуума. Основной задачей дисциплины является формирование и закрепление у студентов навыков работы с вакуумными приборами различного назначения и вакуумными установками. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место дисциплины в структуре ООП |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, базируется на результатах изучения дисциплин естественно-научного цикла, в том числе математики, физики, физической химии, информатики, а так же дисциплины «Материалы электронной техники». |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль 1. Введение в вакуумную технику. Понятие о степенях вакуума. Основные понятия кинетической теории разреженных газов. Закон Дальтона. Единицы давления. Процессы переноса в газах. Виды процессов переноса. Разность давлений меж¬ду различно нагретыми частями газа. Течение разреженных газов. Основное уравнение вакуумной техники Виды течения газов. Проводимость элементов вакуумных систем. Расчет времени откачки из замкнутого объема с учетом внутренних газовыделений, натеканий и сопротивления соединительных коммуникаций. Модуль 2. Средства откачки. Вакуумные насосы и их классификация. Основные характеристики вакуумных насосов. Вращательные насосы. Принцип газового балласта. Рабочие жидкости ва¬куумных насосов. Сервисное оборудование вакуумных насосов. Диффузионные и бустерные насосы. Рабочие жидкости для пароструйных насосов. Сервисное оборудование пароструйных насосов. Турбомолекулярные насосы. Адсорбционные насосы. Основные характеристики сорбентов, их сравнительный анализ. Криоконденсационные вакуумные насосы. Процессы конденсации на криопанели. Криозахват и криосорбция. Магнитно-разрядные вакуум-насосы. Виды ионной откачки газов. Ионно-геттерные насосы. Виды испарителей. Модуль 3. Измерение вакуума и течеискание. Классификация вакуумных манометров для измерения давления газа. Принцип их действия. Влияние рода газа. Методы автоматического регулирования откачных параметров вакуумных систем с помощью манометрических датчиков. Оценка точности измерения давлений. Практические рекомендации по выбору метода измерения и расположения датчиков в вакуумной системе.Измерение парциальных давлений. Классификация приборов, принцип их действия. Диапазон применимости различных методов измерения парциальных давлений, их сравнительная характеристика.Течеискание. Требования к герметичности вакуумных систем. Вакуум-метрический, галоидный, масс-спектральный методы течеискания. Испытание откачных устройств и элементов вакуумных систем. Модуль 4. Откачные вакуумные системы и принципы их конструирования. Основные параметры вакуумных систем. Особенности конструкций систем низкого, среднего, высокого и сверхвысокого вакуума. Методы расчета многоступенчатых вакуумных установок. Определение эффективной быстроты откачки и давления газа в установке и выбор откачной системы. Конструктивные элементы вакуумных систем, общие сведения. Разъемные и неразъемные соединения, вентили, клапаны, вспомогательное оборудование. Шлюзовые системы в вакуумном оборудовании, виды шлюзовых систем: закрытые, открытые, полуоткрытые и комбинированные системы.Особенности вакуумных систем для электронной технологии. Конструкции вакуумных напылительных установок. Влияние вида вакуумной откачной системы на процесс напыления, практические рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Формируемые компетенции |  |  |  |  |  |  |  |
| - способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ПК-1); - способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); - способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); - способность налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники (ПК-27); - готовность к применению современных технологических процессов и технологического оборудования на этапах разработки и производства материалов и изделий электронной техники (ПК-35). |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| знать: устройство, принцип действия и возможности наиболее употребительных средств откачки и измерения вакуума; уметь: применять полученные знания для объяснения принципов работы приборов и устройств вакуумной техники; использовать методы расчета параметров и характеристик вакуумных установок и устройств при их проектировании; осуществлять оптимальный выбор вакуумного прибора для конкретного применения; владеть: навыками работы на конкретных вакуумных установках; информацией об областях применения и перспективах развития приборов и устройств вакуумной техники. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в следующих областях: проектно-конструкторской, производственно-технологической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, сервисно-эксплуатационной. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственная кафедра |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафедра технологии приборов и материалов электронной техники |  |  |  |  |  |  |  |
| Составители |  |  |  |  |  |  | Подписи |
| к.ф-м.н., доцент Холодков И.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заведующий кафедрой, д.х.н., профессор Рыбкин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |