АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 4 ГОДА

| Наименование дисциплины |  | СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курс | 3 | Семестр | 6 | Трудоемкость | 5 ЗЕ, 180 ч. (90 ч. ауд. зан.) |  |
| Виды занятий |  | ЛК, ПЗ, Лаб |  | Формы аттестации |  | Экзамен, курс. работа |
| Цели освоения дисциплины . Целями освоения дисциплины являются изучение принципов построения и функционирования локальных и автоматизированных систем управления техническими объектами и технологиче-скими процессами на базе типовых аппаратных и программных средств, включающих аппаратно-программные комплексы: средств получения информации о состоянии объекта автоматизации; обработки, хранения и преобразования информации, формирования алгоритмов управления, визуализации; передачи информации по каналам связи; формирования командных воздействий на объект управления. Место дисциплины в структуре ООП . Дисциплина относится к базовым дисциплинам профиля, базируется на результатах изучения дисциплин естественно-научного цикла, в том числе математики и физики, теоретических основ гидродинамики и теплотехники, а так же дисциплин профессионального цикла: «Информацион-ные технологии», «Электротехника и электроника», «Метрология и измерительная техника», «Теория автоматического управления». Основное содержание . |  |  |  |  |  |  |
| Модуль1. Комплексы технических средств в системах автоматизации и управления. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). Типизация, унификация и агрегатирование в ГСП. Виды унифицированных сигналов. Методы агрегатирования, понятие агрегатного комплекса. Программно-технические комплексы в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП). Модуль2. Пневматическая ветвь ГСП. Элементы пневматических приборов и устройств. Универсальная система элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА). Статические и динамические преобразователи пневмосигналов на элементах УСЭППА. Агрегатный комплекс СТАРТ-2. Пневматические регуляторы. Приборы контроля. Пневматические исполнительные устройства. Позиционеры. Задача расчета и выбора исполнительных устройств. Типовые системы регулирования на базе приборов агрегатного комплекса СТАРТ-2 . Модуль3. Электрическая ветвь ГСП. Принципы построения аналоговых и релейно-импульсных электронных регуляторов. Агрегатный комплекс АКЭСР-2. Электрические исполнительные механизмы постоянной скорости. Управление электрическими исполнительными механизмами с помощью бесконтактных пускателей. Релейно-импульсный регулятор РП-4. Типовые системы автоматического регулирования на базе агрегатного комплекса АКЭСР-2. Модуль4. Технические средства АСУТП. Функциональная структура и структура технического обеспечения АСУТП. Централизованные АСУТП. Управляющие вычислительные комплексы. Устройства связи управляющей ЭВМ с объектом управления и оперативным персоналом. Децентрализованные АСУТП на базе микропроцессорных программируемых контроллеров. Классификация стандартных интерфейсов. Принципы построения и функционирования программно-технических комплексов. Формируемые компетенции . - - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); - - способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером, как средством управления информацией (ОК-17); - - способность использовать прикладные программные средства при решении практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-4); - - способность выбирать средства автоматизации технологических процессов и производств (ПК-11); - - способность выполнять работы по расчету и проектированию средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-18); - - способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-19); - - способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт (ПК-21); - - способность разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять поверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт (ПК-23); - - способность участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем автоматизации и управления производством продукции ее жизненным циклом и качеством, подготовке планов освоения новой техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-35); - способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной поверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий (ПК-48). Образовательные результаты . Обучающийся должен знать: принципы построения комплексов технических средств (КТС) современных систем автоматизации и управления; принципы типизации, унификации и агрегатирования при организации внутренней структуры КТС; принципы построения и функционирования типовых автоматических регуляторов, управляющих и исполнительных устройств; методы функциональной, структурной, схемо- и системотехнической организации и агрегатирования аппаратных и программно-технических средств автоматизации и управления владеть: принципами и методами анализа, синтеза и оптимизации систем и средств автоматизации, контроля и управления; навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследования систем управления; методами расчета и выбора технических средств для построения систем автоматизации и управления с заданными характеристиками; уметь: использовать инструментальные программные средства в процессе разработки и эксплуатации систем управления; проводить выбор технических средств для построения систем автоматизации и управления; формировать технические задания на разработку нетиповых аппаратных и программных средств систем автоматизации и управления. Связь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника . Образовательные результаты обеспечивают успешное решение выпускником проектно-конструкторских и эксплуатационно-технологических задач при создании и обслуживании АСУТП. Ответственная кафедра . Кафедра технической кибернетики и автоматики Составитель . К.х.н., доцент Самарский А.П. |  |  |  |  |  |  |