АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 4 ГОДА

| Наименование дисциплины |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курс | 3 | Семестр | 6 | Трудоемкость | 5 ЗЕ, 180 ч. (90 ч. ауд. зан.) |  |
| Виды занятий |  | ЛК, ПЗ, Лаб |  | Формы аттестации |  | Экзамен, курс. работа |
| Цели освоения дисциплины . Целями освоения дисциплины являются изучение принципов построения и функционирования локальных и автоматизированных систем управления техническими объектами и технологиче-скими процессами на базе типовых аппаратных и программных средств, включающих аппаратно-программные комплексы: средств получения информации о состоянии объекта автоматизации; обработки, хранения и преобразования информации, формирования алгоритмов управления, визуализации; передачи информации по каналам связи; формирования командных воздействий на объект управления. Место дисциплины в структуре ООП . Дисциплина относится к базовым дисциплинам профиля, базируется на результатах изучения дисциплин естественно-научного цикла, в том числе математики и физики, теоретических основ гидродинамики и теплотехники, а так же дисциплин профессионального цикла: «Информационные технологии», «Электротехника и электроника», «Метрология и измерительная техника», «Теория автоматического управления». Основное содержание . |  |  |  |  |  |  |
| Модуль1. Комплексы технических средств в системах автоматизации и управления. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). Принципы построения ГСП. Классификация технических средств автоматизации по информационным характеристикам. Типизация, унификация и агрегатирование в ГСП. Виды унифицированных сигналов. Методы агрегатирования, понятие агрегатного комплекса. Программно-технические комплексы в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП). Модуль2. Пневматическая ветвь ГСП. Простейшие составляющие пневматических приборов и устройств. Дроссели, емкости, пневмоусилители, повторители давления, трехмембранные реле. Универсальная система элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА). Статические и динамические преобразователи пневмосигналов на элементах УСЭППА. Агрегатный комплекс СТАРТ-2. Пневматические регуляторы. Приборы контроля.. Пневматические исполнительные устройства. Позиционеры. Статическая характеристика мембранного исполнительного механизма с позиционером. Электропневматические позиционеры. Задача расчета и выбора исполнительных устройств. Типовые системы автоматического регулирования на базе приборов агрегатного комплекса СТАРТ-2 Режимы работы систем регулирования, методика безударного переключения режимов. Комплексы технических средств РЕЖИМ-1Д, РИТМИНАЛ. Модуль3. Электрическая ветвь ГСП. Принципы построения аналоговых и релейно-импульсных электронных регуляторов. Агрегатный комплекс АКЭСР-2. Номенклатура приборов и устройств агрегатного комплекса АКЭСР-2. Электрические исполнительные механизмы постоянной скорости. Управление электрическими исполнительными механизмами с помощью бесконтактных пускателей. Релейно-импульсный регулятор РП-4. Статическая характеристика регулятора. Принципы функционирования основных узлов регулятора. Реакция регулятора на ступенчатое рассогласование. Типовые системы автоматического регулирования на базе агрегатного комплекса АКЭСР-2. Модуль4. Технические средства АСУТП. Функциональная структура и структура технического обеспечения АСУТП. Централизованные АСУТП. Управляющие вычислительные комплексы. Промышленные персональные ЭВМ. Устройства связи управляющей ЭВМ с объектом управления (УСО) и оперативным персоналом (УСОП). Подсистемы ввода/вывода УСО. Децентрализованные АСУТП на базе микропроцессорных программируемых контроллеров (МПК). Классификация МПК по функциональному назначению и конструктивному исполнению. Классификация стандартных интерфейсов. Принципы построения и функционирования программно-технических комплексов на примере комплекса «ТЕКОН». Формируемые компетенции . - - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); - - способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером, как средством управления информацией (ОК12); - - готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ПК3); - - способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей (ПК4); - - способность проводить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления, выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК10); - - готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК15); - - способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих инструментальных средств (ПК29); - готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК30). Образовательные результаты . Обучающийся должен знать: принципы построения комплексов технических средств (КТС) современных систем автоматизации и управления; принципы типизации, унификации и агрегатирования при организации внутренней структуры КТС; принципы построения и функционирования типовых автоматических регуляторов, управляющих и исполнительных устройств; методы функциональной, структурной, схемо- и системотехнической организации и агрегатирования аппаратных и программно-технических средств автоматизации и управления владеть: принципами и методами анализа, синтеза и оптимизации систем и средств автоматизации, контроля и управления; навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследования систем управления; методами расчета и выбора технических средств для построения систем автоматизации и управления с заданными характеристиками; уметь: использовать инструментальные программные средства в процессе разработки и эксплуатации систем управления; проводить выбор технических средств для построения систем автоматизации и управления; формировать технические задания на разработку нетиповых аппаратных и программных средств систем автоматизации и управления. Связь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника . Образовательные результаты обеспечивают успешное решение выпускником проектно-конструкторских и эксплуатационно-технологических задач при создании обслуживании АСУТП. Ответственная кафедра . Кафедра технической кибернетики и автоматики Составитель . К.х.н., доцент Самарский А.П. |  |  |  |  |  |  |