МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ивановский государственный химико-технологический университет

Утверждаю

Проректор ИГХТУ по учебной работе

проф. Рыбкин В.В.

___________________2011

___________________

Рабочая программа по дисциплине

Электротехника и электроника

Рекомендуется для направления подготовки:

261400.62 Технология художественной обработки материалов

Квалификация (степень) выпускника                                         бакалавр

Иваново 2011

- Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка специалистов неэлектротехнических профилей в области электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбрать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, умели правильно их эксплуатировать, а в необходимых случаях, умели составлять, совместно со специалистами электротехнического профиля, технические задания на разработку электрических частей автоматизированных установок для управления производственными процессами.

- Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина: «Электротехника и электроника» относится к циклу профессиональных дисциплин, для ее изучения студент должен обладать следующими профессиональными  компетенциями:

-способен использовать знания основных  физических теорий, для решения возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе электротехнических.

-способен планировать и проводить эксперимент, обрабатывать и оформлять его результаты, оценивать погрешность;

Студент должен знать:

-дифференциальное и интегральное исчисления;

-законы сохранения;

-законы электростатики;

-природу магнитного поля и поведение веществ в магнитном поле;

-закон электромагнитной индукции;

-основные физические электромагнитные величины и константы, их определения и единицы измерения;

-принцип суперпозиции;

-правила оформления технической документации в соответствии с ЕСКД.

Студент должен уметь:

-работать в качестве пользователя персонального компьютера;

-решать типовые физические задачи, связанные с электромагнетизмом;

-читать показания основных электроизмерительных приборов (вольтметров, амперметров);

-дифференцировать и интегрировать тригонометрические функции;

-строить графики функциональных зависимостей.

Студент должен владеть:

-методами проведения измерений основных электротехнических величин  приборами непосредственной оценки;

-методами оценки погрешностей при проведении эксперимента;

-методами оформления результатов эксперимента;

-арифметикой комплексных чисел;

-методами векторной алгебры;

- Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование ОНК 5 и ПК 14 компетенций. В результате их формирования студент должен выработать первоначальные навыки оценки по паспортным и каталожным данным возможности применения новых электротехнических, электронных и измерительных устройств в условиях конкретного производства; разбираться в электротехнической терминологии, грамотно измерять основные электротехнические величины и оформлять результаты эксперимента;

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- методы анализа и расчета электрических и магнитных цепей;

-принципы действия основных электрических машин и аппаратов;

-современную элементную базу электроники;

-физические основы электрических измерений;

-методы защиты персонала от поражения электрическим током.

Уметь:

-выполнять и читать принципиальные электрические схемы и другую техническую документацию;

-разрабатывать принципиальные электрические схемы на основе типовых электрических и электронных устройств;

-применять  контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и технологических процессов; проводить поверку, калибровку и юстировку средств измерения.

Владеть:

-навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами;

-навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности испытаний;

-безопасными методами эксплуатации электротехнических частей технологического оборудования.

- Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы.

| Вид учебной работы |  | Всего часов | Семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 |  |
| Аудиторные занятия (всего) |  | 34 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Лекции |  | 18 |  |  | 18 |  |
| Практические занятия (ПЗ) |  |  |  |  |  |  |
| Семинары (С) |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) |  | 16 |  |  | 16 |  |
| Самостоятельная работа (всего) |  | 38 |  |  | 38 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) |  |  |  |  |  |  |
| Расчетно-графические работы |  | 20 |  |  | 20 |  |
| Реферат |  |  |  |  |  |  |
| Другие виды самостоятельной работы |  | 18 |  |  | 18 |  |
| Вид промежуточной аттестации (зач.,экз.) |  |  |  |  | Экз. |  |
| Общая трудоемкость | Час. | 72 |  |  | 72 |  |
|  | Зач. Ед. | 2 |  |  | 2 |  |
| - Содержание дисциплины - Содержание разделов дисциплины |  |  |  |  |  |  |

- Основные определения и методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока;

- основные определения и топологические параметры электрических цепей;

-  источники и приемники электрической энергии. Параметры элементов электрической цепи;

- режимы работы электрической цепи. Схема замещения электрической цепи;

- закон Ома и его применение для расчета электрических цепей;

- законы Кирхгофа и их применение для расчета электрических цепей;

- анализ цепей постоянного тока с несколькими источниками энергии;

- мощность цепи постоянного тока. Баланс мощностей;

- цепь с активным приемником;

-расчет нелинейных цепей постоянного тока  с последовательным и параллельным соединением элементов;

- Анализ и расчет линейных цепей переменного тока;

- способы изображения и параметры синусоидальных величин;

- электрические цепи с идеальным резистивным, индуктивным или емкостным элементом;

- сопротивления и фазовые соотношения между токами и напряжениями;

- последовательная цепь резистивного, индуктивного и емкостного элементов, закон Ома, резонанс напряжений;

- параллельная цепь резистивного, индуктивного и емкостного элементов, закон Ома, резонанс токов;

- трехфазные цепи, основные понятия и определения, способы соединения фаз генератора и приемника, фазные и линейные величины, мощность при симметричном и несимметричном режимах;

- Анализ и расчет магнитных цепей;

- основные величины, характеризующие магнитное поле; закон полного тока;

- магнитные материалы и их свойства;

- магнитные цепи с постоянными магнитными потоками; расчет неоднородной, неразветвленной магнитной цепи с одним источником намагничивающей силы;

- магнитные цепи с переменными магнитными потоками.

- Электромагнитные устройства, электрические машины, основы электропривода и энергоснабжения;

- трансформатор, назначение принцип действия, номинальные величины, паспортные данные, потери энергии и КПД трансформатора;

- электрические машины, классификация; двигатели постоянного тока, пуск, регулирование, механические и рабочие характеристики; достоинства и недостатки;

- асинхронный двигатель, устройство, принцип действия; саморегулирование вращающего момента, механическая характеристика; способы пуска, регулирование, реверсирование;

- синхронный двигатель, устройство, принцип действия, пуск, механическая характеристика;

- понятие об электроприводе; режимы работы двигателей, общие положения по выбору мощности двигателя;

- выбор мощности двигателя для длительного и повторно-кратковре-менного режимов нагрузки;

- аппаратура управления и защиты;

- Основы  электрических измерений;

- электрические измерения, основные понятия и определения;

- аналоговые электромеханические измерительные приборы;

- цифровые измерительные приборы;

- измерения основных параметров электрических цепей (тока, напряжения, мощности, сопротивления).

5.1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами:

| № п/п | Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин | №№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Покрытие материалов | + | + |  |  | + |
| 2. | Технология обработки материалов | + | + | + | + | + |
| 3. | Оборудование для реализации ТХОМ | + | + | + | + | + |

  - Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекц. | Практ. зан. | Лаб. зан. | Семин. | СРС | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные определения и методы расчета линейных и нелинейных цепей постоянного тока | 4 |  | 4 |  | 10 | 18 |
| 2. | Анализ и расчет линейных цепей переменного тока | 4 |  | 6 |  | 10 | 20 |
| 3. | Анализ и расчет магнитных цепей | 2 |  |  |  | 2 | 4 |
| 4. | Электромагнитные устройства, электрические машины, основы электропривода и энергоснабжения | 6 |  | 8 |  | 12 | 26 |
| 5. | Основы электроники и электрических измерений | 2 |  |  |  | 2 | 4 |

- Лабораторный практикум

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Исследование линейной электрической цепи постоянного тока | 4 |
| 2 | 2 | Последовательная цепь переменного тока | 4 |
| 3 | 2 | Трехфазные нагрузочные цепи | 2 |
| 4 | 4 | Испытание однофазного трансформатора | 4 |
| 5 | 4 | Испытание асинхронного короткозамкнутого двигателя | 4 |

- Практические занятия (семинары)

| № п/п | № раздела дисциплины | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| Практические занятия не планируются |  |  |  |

- Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовые проекты и работы не предусматриваются.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Немцов М.В., Касаткин А.С. Курс электротехники. М.; Высшая школа, 2005.

2. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника. М.; Академия, 2005.

б) дополнительная литература

1. Котов В.Л., Разумов В.А., Фролов А.Н., Донцов М.Г. Электротехника и электроника. Сборник лабораторных работ, Иваново 2011.

2. Котов В.Л., Бурков В.М., Фролов А.Н., Донцов М.Г., Шмуклер М.В. Электротехника и электроника. Сборник задач по электротехнике, Иваново 2007.

3. Методические указания по выполнению домашних расчетных заданий по электротехнике, составители В.Л.Котов, М.Г. Донцов, В.М.Бурков, Иваново 2010.

в) Программное обеспечение: программа схемотехнического моделирования «Electronics Workbench»; программы для расчета систем линейных уравнений «Exel» и  «Mathcad».

- Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лабораторный практикум выполняется фронтальным методом на двенадцати универсальных лабораторных стендах ЛСОЭ-4, оснащенных измерительными приборами  электромеханической группы класса 0,5, выносными мультиметрами В7-22А, электронными осциллографами С1-68, короткозамкнутыми асинхронными двигателями серии 4А.

Для выполнения РГР и схемотехнического моделирования лаборатория оснащена шестью персональными компьютерами, один из которых имеет выход в интернет.

- Методические рекомендации по организации  изучения дисциплины

Содержание дисциплины разделяется на 8 модулей.

Раздел 1.

Модуль 1. Понятия  об электрическом токе и электрической цепи. Источники и приемники электрической энергии Параметры элементов электрической цепи. Режимы работы электрической цепи. Схема замещения электрической цепи. Законы Кирхгофа. Методы расчета сложных электрических цепей. Цепь с активным приемником. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Общая характеристика нелинейных цепей. Последовательное и параллельное соединение нелинейных элементов.

Изложение модуля необходимо начать с основных определений и стандартных обозначений, необходимо обратить внимание слушателей на составление схем замещения реальных устройств, как расчетных моделей. Излагая законы Кирхгофа, следует подчеркнуть, что они вытекают из законов сохранения. В лабораторном практикуме обязательно знакомить студентов с основным методом расчета цепей, основанным на непосредственном применении законов Кирхгофа, а также  с методами наложения и эквивалентного преобразования. При изучении методов расчета нелинейных цепей необходимо, чтобы слушатели уяснили особенности нелинейных элементов и их отличия от линейных и научились по виду вольтамперной характеристики элемента оценивать его свойства.

Раздел 2.

Модуль 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока. Способы изображения синусоидальных величин. Мгновенные, амплитудные, действующие значения синусоидальных величин. Линейные электрические цепи синусоидального тока с идеальными приемниками. Фазовые соотношения между напряжением и током. Закон Ома и векторные диаграммы. Последовательная цепь элементов R-L-C. Основные соотношения. Закон Ома. Векторная диаграмма. Резонанс напряжений. Параллельная цепь элементов R-L-C. Основные соотношения. Закон Ома. Векторная диаграмма. Резонанс токов. Технико-экономическое значение Cos и методы его повышения. Расчет разветвленных цепей синусоидального тока символическим методом.

Модуль 3. Трехфазные цепи. Основные понятия и определения. Способы соединения фаз генератора и приемника. Фазные и линейные величины, соотношения между ними при включении приемника звездой и треугольником. Понятия о несимметричных режимах. Значение нейтрального провода. Мощность при симметричном и несимметричном режимах.

Приступая к изучению раздела 2, следует подчеркнуть роль Российских ученых П.Н.Яблочкова и М.О.Доливо-Добровольского в становлении техники переменных токов. Необходимо обратить внимание студентов, что протекание переменного тока в элементах цепи сопровождается явлениями самоиндукции, перезарядки емкостей и перемагничиванием стальных сердечников, возникновению в них вихревых токов, что приводит к кажущемуся увеличению омического сопротивлении элементов. Излагая методы изображения синусоидальных величин, надо показать, что метод векторных диаграмм позволяет сложные электротехнические задачи свести к расчету треугольников, а символический метод универсальный и при расчетах позволяет пользоваться формулами, полученными для цепей постоянного тока. При изложении материала этой темы необходимо иметь в виду, что теория электрических цепей синусоидального тока всегда была  одним из наиболее трудно усваиваемых разделов курса электротехники. Математическим аппаратом теории является алгебра комплексных чисел, которая не излагается в курсах высшей математики, поэтому необходимо на примерах показать выполнение арифметических действий с комплексными числами и переход от одной формы их записи к другой. Расчет цепей синусоидального тока возможен только при твердом знании основных расчетных формул, потому их усвоению следует уделить внимание в лабораторном практикуме при оформлении отчетов по лабораторным работам связанных с этой темой. Важно обратить внимание студентов на порядок построения векторных диаграмм, которые являются не просто «картинкой», но методом расчета. Преподаватель, ведущий лабораторные занятия, обязан проявить настойчивость и требовать непременного  их построения в масштабе, с последующим сравнением результатов аналитического расчета с диаграммой.

При изложении явлений резонанса необходимо пояснить, что при некоторых условиях режим резонанса напряжений может стать аварийным, а режимы близкие к резонансу токов используются для повышения коэффициента мощности промышленных установок

При рассмотрении трехфазных цепей надо отметить, что их работа, хотя и базируется на теории однофазных цепей синусоидального тока, имеет ряд особенностей, связанных с зависимостью соотношений  между токами и напряжениями в приемнике  от способа соединения его фаз, параметров приемника и симметрии системы. Особо следует подчеркнуть роль нейтрального провода, как фактора симметрии системы. При выполнении лабораторной работы необходимо обратить внимание студентов на то, что ток в нейтральном проводе  определяется как геометрическая сумма фазных и зависит от чередования фаз  и их характера.

Раздел 3.

Модуль 4. Магнитные цепи. Основные величины, характеризующие магнитное поле. Магнитные материалы и их свойства. Закон полного тока. Виды магнитных цепей. Расчет неоднородной, неразветвленной магнитной цепи постоянного потока с одним источником МДС. Магнитная цепь переменного потока.

При изучении анализа и расчета магнитных цепей студенты должны уяснить связь формы кривой намагничивания материала, петли гистерезиса, величин относительной магнитной проницаемости, коэрцитивной силы и магнитной индукции с конкретной областью применения материала. Они должны понять, что из-за нелинейных свойств магнитного материала расчет магнитных цепей аналогичен расчету нелинейных электрических цепей. С расчетом магнитных цепей  целесообразно знакомить на примере неоднородной, неразветвленной цепи с воздушным зазором с одним источником МДС.

Раздел 4.

Модуль 5. Трансформатор. Назначение. Области применения. Принцип действия. Номинальные величины. Уравнения электрического и магнитного состояний. Паспортные данные. Потери энергии и КПД трансформатора.

Модуль 6. Электрические машины. Классификация. Машины постоянного тока. Устройство, принцип действия. Двигатели постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения. Пуск. Регулирование. Механическая и рабочие характеристики. Достоинства и недостатки. Асинхронный двигатель. Устройство и принцип действия. Уравнения электрического состояния обмоток статора и ротора. Саморегулирование вращающего момента. Механическая характеристика. Способы пуска, регулирование, реверсирование. Синхронные машины. Устройства и принцип действия синхронного двигателя. Пуск двигателя. Механическая характеристика.

Модуль 7.Понятие об электроприводе. Режимы работы двигателей. Общие положения по выбору мощности двигателя. Выбор мощности двигателя для длительного и повторно-кратковременного режимов нагрузки. Аппаратура управления и защиты. Понятие об энергоснабжении.

Приступая к рассмотрению работы трансформаторов, необходимо напомнить слушателям основные законы электромагнетизма: электромагнитной индукции, полного тока. Излагая физику нагруженного трансформатора надо подчеркнуть, что этот аппарат является одновременно и приемником и источником энергии, и в соответствии с законами сохранения, любые изменения режима работы вторичной цепи вызывают изменения  режима первичной.  В лабораторном практикуме необходимо обратить внимание студентов, что энергетические показатели трансформатора (КПД, коэффициент мощности) растут с увеличением нагрузки и, следовательно, невыгодно эксплуатировать оборудование с недогрузкой.

Ознакомление студентов с работой электрических машин следует начать с закона электромагнитной индукции Максвелла и закона Ампера на которых основана их работа. Рассматривая конструкции машин надо отметить их идентичность: у всех машин одна часть для создания магнитного поля, другая - ЭДС.

Необходимо указать, что все свойства двигателей вытекают из их механических характеристик и все их характерные точки должны быть отмечены и объяснены.  В лабораторном практикуме следует рассмотреть поведение двигателей в аварийных режимах. Излагая элементы электропривода, следует указать студентам, что для понимания и освоения данного материала необходимо четко представлять свойства электродвигателей, способы их пуска и регулирования. При выборе двигателя всегда следует рассмотреть сначала возможность использования асинхронного короткозамкнутого, как наиболее надежного, а потом и других систем.

Раздел 5

Модуль 8. Электрические измерения. Основные понятия и определения. Погрешности электрических измерений. Классы точности приборов. Механизмы аналоговых электромеханических измерительных приборов. Уравнение шкалы. Цифровые измерительные приборы. Измерение основных параметров электрических цепей. Эстетика электрических приборов различного назначения.

Для оценки усвояемости изучаемой дисциплины применяются открытые тесты для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примерный открытый тест для контроля текущей успеваемости по модулю 6:

1. Второй закон Кирхгофа гласит … 2. Эквивалентное сопротивление трех параллельно включенных резисторов по 90 Ом равно … 3. Узлом электрической цепи называется … 4. При расчете цепи методом контурных токов составляют столько уравнений, сколько … 5. При составлении баланса мощности произведение E∙I берут со знаком «-», если … 6. Контур электрической цепи считается независимым, если … 7. Реальный источник питания обладает ЭДС и … 8. Падение напряжения на резисторе с сопротивлением 5 Ом равно 10 В, а мощность Р= … 9. Первый закон Кирхгофа гласит … 10. При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа ЭДС берут со знаком «+», если …

11. Емкости в системе СИ имеет размерность … 12. Индуктивность в системе СИ имеет размерность … 13. В последовательной цепи переменного тока R-L-C UR=6 В, UL=20 B, UC=28 B, а напряжение на зажимах цепи равно U= … 14. В цепи R-L ток изменяется по закону i=141sin(314t+45), а действующее значение тока равно I= … 15. Зная частоту и емкость емкостное сопротивление можно рассчитать XC=… 16. Угол сдвига фаз между током и напряжением в идеальной индуктивной цепи составляет … 17. Коэффициент мощности показывает долю полной мощности, которая … 18. Модуль полного комплексного сопротивления в цепи R-L равен z= … 19. Полная мощность в системе СИ измеряется в … 20. Резонанс напряжений возникает при условии … 21. По последовательной цепи R-C с R=10 Ом и XC=10 Ом протекает ток I=5 А, а реактивная мощность равна Q= … 22. Векторная диаграмма тока и напряжения для цепи переменного тока, содержащей идеальный конденсатор, имеет вид … 23. Закон Ома для последовательной цепи R-L-C синусоидального тока имеет вид U= … 24. Зная ток, напряжение и коэффициент мощности активную мощность можно рассчитать Р= … 25. Резонансную частоту в цепи R-L-C можно рассчитать … 26.Отношение амплитуды тока к действующему значению синусоидального тока равно …

27. Звездой называется соединение, при котором … 28. Нейтральный провод в трехфазном приемнике предназначен для … 29. Линейным током в трехфазной цепи называется ток, протекающий в … 30. В симметричном трехфазном приемнике, соединенным треугольником, отношение UЛ/UФ равно … 31. В трехфазном симметричной приемнике, соединенного треугольником, линейный ток IЛ=38 А, а фазный … 32. Трехфазный приемник называется симметричным, если …

33. Трансформатор предназначен для … 34. Коэффициентом трансформации называется … 35. В опыте холостого хода ток вторичной обмотки равен … 36. Сердечник трансформатора предназначен для … 37. Обмотки трансформаторов изготавливают из … 38. Коэффициентом загрузки (нагрузки) трансформатора называется … 39. Трансформаторную ЭДС можно рассчитать … 40. В опыте короткого замыкания напряжение на первичной обмотке устанавливают таким, чтобы …

41. Вольтметр магнитоэлектрической системы, подключенный в цепь переменного тока с напряжением u=141sin(314t+45), будет показывать … 42. Абсолютная погрешность это … 43. Для измерения активной мощности используют приборы … системы.

44. Обмотка возбуждения у двигателей постоянного тока создает … 45.Реверсирование двигателей постоянного тока с независимым возбуждением осуществляется путем … 46. При увеличении нагрузки частота вращения АД … 47. У четырехполюсного АД, работающего при частоте сети 50 Гц, синхронная частота равна … 48. Абсолютно жесткая механическая характеристика двигателя означает … 49.В зависимости от конструкции ротора асинхронные двигатели делят на … 50.Скольжение АД рассчитывают по формуле …

Разработчик:

ИГХТУ                        доцент кафедры электротехники                      М.Г.Донцов