На правах рукописи

Нестеров Алексей Вячеславович

Очистка нефтесодержащих сточных вод сочетанием экстракционных и адсорбционных методов

Специальность 03.00.16 – Экология

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Иваново 2008 г.

Работа выполнена на кафедре химии ГОУВПО Брянская государственная инженерно-технологическая академия

Научный руководитель:  доктор химических наук, профессор

Пашаян Арарат Александрович

Официальные оппоненты:           доктор технических наук, ст.н.с., Невский Александр

Владимирович (г. Иваново)

доктор технических наук, профессор, Разяпов Анвар

Закирович (г. Москва)

Ведущая организация: Московский государственный университет пищевых производств

Защита состоится «_20_» октября 2008 года в 10 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.063.02 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» по адресу: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7

e-mail: dissovet@isuct.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет», по адресу: г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 10

Автореферат разослан «    »        2008 года.

Ученый секретарь, д.т.н., ст.н.с.							Гришина Е.П.

Общая характеристика работы

Актуальность темы

В настоящее время очистку сточных вод (СВ) от нефти и углеводородов (УВ) осуществляют применением механических, физико-химических, химических и биохимических методов очистки. Эти методы имеют ряд существенных недостатков.

Химические методы предполагают введение в очищаемую воду химических реагентов. В результате происходящих химических реакций возможно образование веществ еще более токсичных, чем исходные.

Механические методы очистки удаляют только плавающую нефть и нефтешламы. Эмульгированная и растворенная нефть не извлекается, поэтому такая очистка не эффективна.

Флотационная очистка предполагает введение в очищаемую воду химических реагентов (ПАВ), способствующих укрупнению эмульгированных частиц, поэтому происходит загрязнение очищаемой СВ.

Биологическое окисление применимо только при низкой концентрации нефти в очищаемой СВ, при строгом соблюдении температуры и pH-среды.

Сорбционная очистка сточных вод от нефти позволяет достичь требуемых гигиенических нормативов. Этот метод используется, в основном, на стадии доочистки, в следствии высокой стоимости сорбентов.

Поэтому разработка высокоэффективных и не дорогих способов очистки сточных вод от нефти является актуальной проблемой.

Целью данной работы является разработка эффективных ресурсо- и энергосберегающих экстракционно-сорбционных способов очистки сточных вод от нефтяного загрязнения.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести анализ отечественного и зарубежного опыта в области очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов;

- Исследовать процесс экстракции нефти из сточных вод;

- Изучить оптимальные условия по созданию нефтепоглощающего сорбента

- Исследовать параметры работы нефтепоглощающего сорбента в динамических и статических режимах работы;

- Разработать принципиальную схему экстракционно-адсорбционной установки для очистки СВ от УВ.

Научная новизна. Научно обоснована и экспериментально подтверждена возможность эффективной очистки сточных вод от нефти, сочетанием экстракционных и адсорбционных методов. При этом, впервые разработан способ очистки СВ от нефти и нефтепродуктов с использованием экстрагентов на основе минеральных масел; разработана методика производства нефтепоглощающего сорбента, сочетанием древесных опилок и парафинов, выделенных из резервуарных или пробковых нефтешламов; разработан способ очистки нефтесодержащих сточных вод сочетанием экстракционных и адсорбционных процессов.

Новизна технических решений подтверждена патентом РФ № 2332359, и решением РОСПАТЕНТа от 02.04.2008 г., о выдаче патента на изобретение по заявке № 2007101967/15(002101).

Практическая ценность. Разработанные способы очистки загрязненных нефтью вод могут быть эффективно использованы для извлечения нефти из СВ нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и других производств, деятельность которых сопряжена с образованием нефтесодержащих СВ.

Обоснованность и достоверность результатов обеспечивалась использованием современных и стандартных методов исследований и обработкой результатов, проверкой их на воспроизводимость, а также отсутствием противоречий с теми сведениями, которые ранее были известны. Методы исследования: гравиметрический, ИК-спектроскопический и флюорографический.

Личный вклад автора. Постановка целей и задач исследований, оформление материалов для публикации научных статей, тезисов докладов и заявок на патенты осуществлены автором, совместно с научным  руководителем. Автором лично  проведен обобщение литературных данных и их критический анализ, теоретические исследования и их экспериментальное подтверждение, обобщение и обсуждение результатов  исследований.

На защиту выносятся: теоретические исследования по выбору эффективных способов очистки СВ от нефти; исследованные параметры процесса экстракции в периодическом и непрерывном режимах очистки; исследованные закономерности нефтепоглотительной способности различных пород древесины; характеристика оптимальных условий процесса гидрофобизации древесных опилок; разработанная методика производства нефтепоглощающих сорбентов из отходов деревообрабатывающей и нефтедобывающей промышленности; принципиальная схема экстракционно-адсорбционной установки для очистки СВ от нефти и нефтепродуктов.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку на региональных научно-технических конференциях «Вклад ученых и специалистов в национальную экономику» (Брянск, 2005-2006 гг.); международных научно-технической конференциях: «Актуальные проблемы лесного комплекса» (Брянск, 2006 г.); “Экологические проблемы регионов Украины” (Одесса, 2007 г.); «Окружающая природная среда – 2007: актуальные проблемы экологии и гидрометеорологии; интеграция образования и науки» (Одесса, 2007 г.).

Публикации: по теме диссертации опубликовано 9 работ.

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, литературного обзора, теоретического обоснования выбора пути исследования, методической части, экспериментальной части, выводов, заключения и списка литературы. Содержание работы изложено на 167 страницах, из них 167 страниц основного текста, включая 27 рисунков и 32 таблицы, библиография содержит 141 наименование.

Основное содержание работы

В аналитическом обзоре литературы рассмотрены различные способы очистки СВ от нефти и нефтепродуктов. Сделан вывод, что используемые в настоящее время способы очистки малоэффективны, так как предполагают введение дополнительных реагентов в очищаемую воду и/или обладают низкой степенью очистки.

Отмечено, что наиболее часто используемыми способами очистки нефтесодержащих СВ является сочетание механических и физико-химических способов. Недостатком механических способов является их низкая очистная способность. Физико-химические методы характеризуются высокими нормами расхода реагентов и сопровождаются образованием шламовых осадков, что требует дополнительных затрат на мероприятия по утилизации образовавшихся шламов.

Наиболее перспективным, нами признан сорбционный способ очистки. Он позволяет снизить концентрацию УВ в очищаемой СВ до уровня ДК (0,3мг/л). Недостатком является высокая стоимость большинства применяемых сорбентов. Отмечено, что необходимо использовать методы предварительной очистки воды от нефти, перед подачей СВ в узел сорбционной очистки.

На основе анализа литературных данных сформулированы цель и задачи исследований, которые решаются в диссертационной работе.

Теоретические обоснования выбора пути исследования

Выбор подходящего метода очистки воды от УВ необходимо осуществить исходя из качественно-количественных показателей состава загрязненной воды и гигиенических требований. При этом необходимо учесть, что нефть в воде перераспределена и находится в трех разных состояниях: плавающем, эмульгированном и растворенном.

Наибольшую трудность при очистке воды от нефти представляет эмульгированная и растворенная нефть. От эмульгированной нефти СВ очищают флотационными и/или коагуляционными методами, а для извлечения растворенной нефти используют сорбционный и/или биохимический методы.

Сорбционный метод способен уловить все виды нефти в воде. Однако, такой подход требует больших расходов дорогостоящих сорбентов. Нефтяная нагрузка на сорбенты может быть снижена предварительной экстракцией не смешивающимся с водой экстрагентом УВ происхождения. Это позволит удалить подавляющую часть нефти, с дальнейшей её регенерацией. Доочистку СВ можно осуществить применением сорбентов. Такая последовательность позволит осуществить качественную и не дорогую очистку СВ от УВ. Для этого необходимо исследовать экстракционные и сорбционные методы очистки СВ, и разработать непрерывную технологию их осуществления. С другой стороны, для улучшения эколого-экономических показателей процесса очистки, необходимо разработать технологию производства доступных, не дорогих и эффективных нефтепоглощающих сорбентов.

Исследованию упомянутых выше задач и посвящена настоящая работа.

Методика эксперимента

Для определения концентрации УВ нефти использовались флуориметрический (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) и ИК-спектрометрический методы анализа (ГОСТ Р 51797-2001).

Нефтеемкость сорбентов определяли гравиметрическим методом. При этом, общее увеличение массы сорбента, поглощенной нефтью принимается за общую, разницу масс сорбента после его отжима под давлением – за поверхностную нефть, а разность общей и свободной нефти – за связанную.

Математическую обработку полученных экспериментальных данных осуществляли с использованием ЭВМ, с применением программы Microsoft Excel.

Экспериментальная часть

1. Разработка экстракционного метода очистки нефтесодержащих СВ

При выборе оптимального экстрагента были исследованы органические растворители, обладающие: низкой растворимостью в воде, низкой способностью к образованию водных эмульсий, высокой вязкостью и температурой кипения, высокой поглотительной способностью нефти, доступностью и низкой стоимостью.

Исследовали следующие экстрагенты: нефть, солярное масло, минеральные масла марки Luxoil Standart (минеральное); Luxoil Sae 5W30 (полусинтетическое); Luxoil Extra (синтетическое), индустриальное масло И-20А.

Исследования по выявлению фоновой концентрации экстрагента, проводились по следующей методике. Экстрагент с водой интенсивно встряхивали в течение 5 минут. Определяли время, необходимое для расслоения воды и экстрагента. Отделяли нижний слой и определяли содержание в нем УВ. Исследования позволяют заключить, что нефть и солярное масло нецелесообразно использовать в качестве экстрагента. Это связано с высокой фоновой концентрацией: 20мг/л и 40мг/л, соответственно, а так же с длительным временем необходимым для расслоения  экстрагента и воды. Масла марок Luxoil обладают фоновой концентрацией 1,8-2,0мг/л, а масло индустриальное И-20А – 1,0 мг/л. Исходя из выше перечисленных свойств в качестве экстрагентов, необходимо использовать фракции нефти, с числом атомов углерода 20 и выше.

При выявлении оптимальных параметров процесса экстракционной очистки СВ в периодическом режиме пропускания использовались различные объемные соотношения между экстрагентом и водой: от 1:25 до 1:3, при начальной концентрации нефти в очищаемой СВ 40мг/л. Концентрация 40мг/л выбрана исходя из литературных данных о концентрации УВ в СВ после очистки механическими очистными сооружениями (20-40мг/л).

При соотношении 1 объема экстрагента к 3 или 6 объемам воды очистка осуществляется до фоновых показателей соответствующих экстрагентов. Эти показатели незначительно ухудшаются при увеличении соотношения объемов экстрагента и подаваемой воды до 1:20 и резко ухудшаются при дальнейшем увеличении соотношений до 1:25.

При соотношении объемов экстрагента и подаваемой воды 1:20 остаточные концентрации УВ в очищенной СВ составляют (мг/л), после экстрагента: Luxoil Standart – 2,9; Luxoil Sae 5W30 – 2,6; Luxoil Extra – 2,3; И-20А – 2,0.

При выявлении оптимальных параметров экстракционной очистки СВ в непрерывном  режиме пропускания объемные соотношения экстрагента к буферному объему воды составляли: 1:15, 1:10, 1:6, 1:3 при начальных концентрациях нефти в очищаемой СВ 40 мг/л и 30 мг/л и расходе СВ 1, 2 и 3 л/мин, или 51, 102 и 152 см/мин, соответственно

Объемный расход (Vоб) был переведен в линейный (Vлин) по формуле: νлин=νоб.Sсеч.	, [1]

где Sсеч. – площадь сечения цилиндра, см2.

- При скорости пропускания 51 см/мин и соотношении экстрагента к буферному объему воды 1:15 степень очистки СВ, при начальной концентрации УВ в СВ 40 мг/л, составляет 92,75% для экстрагента Luxoil Standart, и 95,5% для Luxoil Extra, а при концентрации нефти 30 мг/л, 90,7% и 94,0%, соответственно.

При скорости 102 см/мин очистка, со степенью 92,75-95,25%, осуществляется при соотношении экстрагента к сточной воде 1:10, а при дальнейшем увеличении скорости до 153 см/мин, только при соотношении экстрагента к воде, равном 1:6.

Исследование влияния кратности экстракции на степень очистки СВ проводилось при линейной скорости пропускания СВ, равной 102 см/мин и 153 см/мин, при соотношении экстрагента к буферному объему воды 1:10 и 1:15, соответственно.

В таблице 1 представлены результаты исследования, при скорости 102 см/мин и соотношении экстрагента к буферному объему воды 1:10.

Таблица 1 – Степень очистки СВ от УВ при кратной экстракции*

| Ступень очистки | Экстрагент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное Luxoil Standart | Масло полусинтетическое Luxoil Sae 5W30 | Масло синтетическое Luxoil Extra | Масло индустриальное И-20А |
|  | Степень очистки, % |  |  |  |
| 1 | 84,50 (84,50) | 85,50 (85,50) | 86,00 (86,00) | 87,00 (87,00) |
| 2 | 88,38 (25,00) | 89,13 (25,00) | 89,50 (25,00) | 90,25 (25,00) |
| 3 | 91,29 (25,00) | 91,85 (25,00) | 92,13 (25,00) | 92,69 (25,00) |
| 4 | 91,55 (3,00) | 92,18 (4,00) | 92,45 (4,00) | 93,05 (5,00) |

* - в скобках указаны значения очистки (в %) от предыдущей ступени

Степень очистки при однократной экстракции колеблется: 84,5-87,0%. При скорости пропускания СВ 102 см/мин – 84,5%-87%, а при скорости 153см/мин – 69,0-74,0%. Она тем выше, чем меньше скорость пропускания СВ и фоновая растворимость экстрагента в воде. Независимо от применяемого экстрагента степень очистки после двух и трех кратных  экстракций составит 25% от концентрации УВ, оставшейся после предыдущей ступени очистки, а после четвертой находится в пределах 2-5%. То есть целесообразно применять ступенчатую экстракцию до третьей ступени включительно.

2. Исследования по созданию нефтепоглощающего сорбента из древесных опилок

Исследование по выбору пород древесины. Для выбора оптимальных параметров древесных опилок были изучены следующие параметры различных древесных пород: распространенность, влажность, плотность. Исследованы 9 пород древесины: ель, ива, осина, сосна обыкновенная, клен платановидный, береза повислая, дуб, ясень и слива. Выбранные породы древесины, по плотности, относятся к породам малой (510 кг/м3 и менее), средней (550-740 кг/м3) и высокой плотности (750 кг/м3 и выше). Теоретически было предсказано, а в последствии было экспериментально доказано, что наибольшей нефтеемкостью обладают породы древесины, с низкой плотностью и высокой средней влажностью.

Исследование нефтеемкости опилок разных пород древесины. Были испытаны опилки образцов древесины, высушенные до абсолютно-сухого состояния (в течение 1 часа при температуре 103±20С).

Таблица 2 – Нефтеемкость абсолютно-сухих опилок пород древесины с плотностью менее 650кг/м3 и диаметром фракции 0,5-3,0мм (±2%)

| № п/п | Порода древесины | Нефтеемкость, г/г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поверхностная | связанная | общая |
| 1 | ЕЛЬ | 0,8 | 1,6 | 2,4 |
| 2 | ИВА | 1,4 | 0,6 | 2,0 |
| 3 | ОСИНА | 3,3 | 1,1 | 3,4 |
| 4 | СОСНА обыкновенная | 1,0 | 1,3 | 2,3 |
| 5 | КЛЁН платановидный | 2,9 | 1,0 | 2,9 |
| 6 | БЕРЁЗА повислая | 1,2 | 0,7 | 1,9 |

Исследование зависимости нефтеемкости от температурного режима обработки опилок (60 минут, при температуре: 150, 200, 250 и 3000С).

Было установлено, что нефтеемкость опилок всех пород древесины растет с ростом температуры сушки. При этом, рост нефтеемкости при повышении температуры от 100 до 300 0С, в среднем составляет 22-28% от первоначальной нефтеемкости.

На основании проведенных экспериментов для дальнейшего исследования были выбраны опилки: ели, осины, сосны и клена, так как у этих пород выявлены максимальные показатели нефтеемкости.

Гидрофобизация древесных опилок. В качестве гидрофобизирующего агента был выбран парафин, выделенный из нефтешламов резервуарного или пробкового типа (резервуарный и пробковый парафин). Древесные опилки фракционировали и высушивали до абсолютно-сухого состояния. Из резервуарных или пробковых нефтешламов выделяли парафин. Опилки с диаметром фракции 0,5-3,0мм гидрофобизировали выделенным парафином: 1% пробкового или 5% резервуарного. Гидрофобизация осуществлялась совместной термической обработкой опилок и парафинов.

Исследование зависимости нефтеемкости сорбента от температурного режима сушки опилок. Опилки высушивались при температуре 100, 150, 200, 250 и 3000С. Результаты исследования нефтеемкости сорбента, полученного обработкой высушенных опилок резервуарным парафином показывают, что при увеличении температуры предварительной обработки опилок до 3000С происходит увеличение нефтеемкости сорбентов на 8,5-10%. То есть, при сушке опилок, происходит непрерывное увеличение их нефтеемкости, тогда как при обработке их гидрофобизирующим агентом (пробковым или резервуарным парафином) происходит незначительное увеличение нефтеемкости.

Фоновые концентрации углеводородов (выделение углеводородов из сорбента в чистую воду) определяли  выдерживая их в воде.  Показано, что фоновая концентрация УВ  как у пробковых, так и у резервуарных сорбентов растет в ряду: ель, сосна, осина и клен. Срок службы (разрушение с потерей поглощающей способности при длительной выдержке в воде) резервуарных сорбентов составляет 2 месяца, а  пробковых - 3 месяца.

Исследование нефтеемкости сорбентов. СВ, содержащую растворенную нефть, готовили добавлением в неё нефти, вплоть до образования заметной нефтяной пленки. После интенсивного перемешивания, СВ выдерживали в течение 1 часа, до полного расслоения воды и нефти. С нижнего спуска сливали прозрачную воду, определяли концентрацию углеводородов в воде. Через сорбенты, полученные гидрофобизацией абсолютно-сухих разных опилок (диаметром 0,5-3,0мм) 1% пробкового или 5% резервуарного парафинов  пропускали загрязненную нефтью (10мг/л)  воду.

Результаты исследований представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Графики зависимости остаточной концентрации нефти в очищенной СВ, в динамическом режиме, от её объема, пропущенного через 1г резервуарного сорбента, при скорости пропускания 75см/мин и начальной концентрации нефти в СВ 10мг/л

Исходя из данных рисунка 1, можно заключить, что резервуарные сорбенты, приготовленные на основе опилок указанных пород древесины эффективно поглощают УВ загрязнитель из СВ (≤0,3мг/л) при пропускании 25л сточной воды через 1г сорбента. Наилучшие показатели по нефтеемкости, в динамическом режиме пропускания, показывают сорбенты на основе еловых опилок (35л на 1г сорбента).

Нефтеемкость пробковых сорбентов на 10-12% меньше, чем резервуарных. Приведенные значения нефтеемкости не зависят от начальной концентрации УВ в очищаемой СВ и от скорости пропускания воды.

Остаточная концентрация нефти, в очищенной СВ, соответствуют ДК для вод, предназначенных для сброса в канализацию. При этом объем очищаемой воды составляет 25-30 литров.

Изучение влияния начальной концентрации УВ и скорости пропускания СВ на остаточную концентрацию нефти в очищенной воде.

Остаточная концентрация нефти в очищенной сточной воде зависит от ее исходной концентрации, скорости, объема пропущенной сточной воды, слоя (количества) сорбента. Для учета перечисленных факторов было использовано понятие линейной скорости (уравнение 1) пропускания сточной воды через сорбент, выраженной в см/мин.

В экспериментах, радиус колонки составлял 1,0см, масса сорбента 1г. Исследовались СВ с содержанием нефти: 3, 6 и 10 мг/л. Удельная скорость пропускания воды составляла: 25, 50, 75 и 100 см/мин.

При удельной скорости пропускания 25-100 см/мин и содержании УВ 3-10мг/л достижение ДК, для вод предназначенных к сбросу в городской коллектор, достигается однократным пропусканием через сорбенты на основе еловых и сосновых опилок.

Сорбенты на основе осиновых и кленовых опилок целесообразно применять при скорости пропускания СВ 25-75 см/мин и начальной концентрации УВ 6мг/л и менее.

3. Расчет оптимальных параметров экстракционной установки

Для выбора параметров аппарата-экстрактора, обеспечивающего непрерывный режим предлагаемой нами очистки СВ от  УВ необходимо обеспечить условие ламинарности потока жидкости (воды) в аппарате. Это обусловлено тем, что при турбулентном режиме потока воды происходит разрыв экстракционного слоя, что приводит к выносу масла очищенной сточной водой. В таблице 3 приведены рассчитанные нами параметры экстрактора при объемной скорости пропускания сточной вод 100м3/сут (или линейной скорости потока 0,017м/с) и максимально допустимом отношении высоты слоя экстрагента к высоте буферного слоя воды (φ) равном 0,3.

ϕ=hнh1,						[2]

где hн – высота слоя экстрагента («масло»+нефть), м;

h1 – высота буферного слоя воды, м.

При значениях φ>0,3, происходит разрыв масленого слоя с выносом части экстрагента очищенной водой.

Таблица 3 – Параметры экстрактора, при: φ=0,3, объемном расходе 1,15*10-3м3/с

| № п/п | Параметры экстрактора | Величина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота аппарата, Н | 1,3 |
| 2 | Диаметр экстрактора, D | 0,291 |
| 3 | Диаметр входящей и выходящей труб, d | 0,118 |
| 4 | Высота Δh (расстояние между отверстием для слива экстрагента и очищенной СВ) | 0,06 |
| 5 | Высота h2 (высота трубы для отвода очищенной СВ) | 1,24 |
| 6 | Высота h3 (высота трубы для слива экстрагента) | 1,09 |

Принципиальная схема экстракционной установки представлена на рисунке 2.

h3

h2

Δh

hн

d

D

h1

СВ

Нефть

Очищенная

СВ

I

II

Сливной патрубок

Экстрагент

d

H

I – буферный слой воды; II – рабочий слой экстрагента; h1 – высота буферного слоя воды; h2 – расстояние от нижней стороны экстрактора до нижней части трубы для отвода очищенной СВ; h3 – расстояние от нижней части экстрактора до нижней части трубы для отвода нефти; Δh – расстояние от нижней части трубы для отвода очищенной СВ до верхней части нефтяного слоя; hн –  максимальная высота слоя нефти

Рисунок 2 – Схема экстракционной установки

4. Принципиальная технологическая схема установки очистки сточных вод от нефти, работающая в непрерывном режиме, представлена на рисунке 3.

Сточная вода поступает в буферную емкость 1. Экстрактор 5, заполняется технической водой. Из напорной емкости 6 подается экстрагент. СВ подается в экстрактор 5. Нефть улавливается экстрагентом. Очищенная вода, после экстрактора, поступает в буферную емкость 7 и с помощью насоса 8 подается в буферную емкость 9, откуда, с помощью насоса 10, поступает на доочистку в сорбционные батарейки 11. На смену отработанному экстрагенту, из напорной емкости 6, в масленый слой экстактора 5 подается свежая порция экстрагента.

Отработанный экстрагент, содержащий 5-7% масла в нефти можно   использовать в качестве печного топлива. Отработанный сорбент утилизируют сжиганием.

Техническая

вода

Экстрагент

4

5

6

11

12

14

15

Слив очищенной

СВ

Сточная вода

1

13

2

18

3

17

16

19

20

нефть

7

8

9

10

1 – буферная емкость для сточной воды; 2,8,10 – дозирующие насосы; 3 – приемник для нефти и масла; 4 – перфорированное устройство; 5 – экстрактор; 6 – напорная емкость для экстрагента; 7,9 – буферные емкости для сточной воды после экстрактора; 11 – адсорбер; 12, 13 – уровнемеры; 14-18 – вентиля; 19 – приемник СВ; 20 – приемник для обезвоженной нефти

Рисунок 3 – Принципиальная технологическая схема установки очистки сточных вод от нефти, работающая в непрерывном режиме

Основные результаты и выводы

- Проведен критический анализ существующих методов и действующих технологий по очистке сточных вод от нефти, на основании анализа обоснован выбор направления исследования.

- Показано, что исходя из эколого-экономической целесообразности, максимальная эффективность очистки сточных вод от нефти может быть достигнута при сочетании экстракционных и адсорбционных  методов.

- Выявлены оптимальные параметры процесса экстракционной очистки, как в периодическом, так и в непрерывном режимах. Показано, что наилучшими экстрагентами являются минеральные масла.

- Разработан способ получения нефтепоглощающих сорбентов на основе древесных опилок, гидрофобизированных различными парафинами.

- Выявлены оптимальные условия извлечения углеводородов из воды, с применением сорбентов, в динамическом и стационарном режимах очистки.

- Показано, что наилучшими эксплуатационными качествами обладают сорбенты на основе опилок из еловых и сосновых пород древесины.

- Установлены оптимальные условия процесса очистки сточных вод от нефти, сочетанием экстракционного и адсорбционного методов.

- Предложена принципиальная схема технологического процесса очистки сточных вод от нефти в непрерывном режиме.

Список публикаций по теме диссертации

- Пашаян, А.А. Масштабы и последствия нефтяного загрязнения акваторий. / А.А. Пашаян, А.В. Нестеров // Актуальные проблемы лесного комплекса / Брян. гос. инженер.-технол. акад. – Брянск, 2006. – С. 145-147.

- Пашаян, А.А. Анализ существующих методов очистки нефтесодержащих сточных вод. / Пашаян А.А., Нестеров А.В. // Вклад ученых и специалистов в нац. экономику: материалы регион. науч.-техн. конф. / Брян. гос. инженер.-технол. акад. – Брянск, 2005. – Т.2. – С. 74-77.

- Пашаян, А.А. Нефть в гидросфере и существующие методы её очистки. / Пашаян А.А., Нестеров А.В. // Вклад ученых и специалистов в нац. экономику: материалы регион. науч.-техн. конф. / Брян. гос. инженер.-технол. акад. – Брянск, 2005. – С. 35-38.

- Пашаян, А.А. Нефтяное загрязнение акваторий и  пути его решения. / А.А. Пашаян, А.В. Нестеров // Вклад ученых и специалистов в нац. экономику: материалы регион. науч.-техн. конф. / Брян. гос. инженер.-технол. акад. – Брянск, 2005. – Т.2. – С. 71-74.

- Пашаян, А.А. Регенерационная очистка сточных вод автозаправочных станций. / А.А. Пашаян, С.В. Лукашов, А.В. Нестеров // Экологические проблемы регионов Украины: материалы IX Всеукраинской науч. конф. студентов, магистров и аспирантов / Одес. гос. экол. ун-т. – Одесса, 2007. – С. 214-215.

- Пашаян, А.А. Новые гидрофобные сорбенты для очистки акваторий от поверхностной нефти. / А.А. Пашаян, А.В. Нестеров // Актуальные проблемы экологии и гидрометеорологии; интеграция образования и науки: тез. докл. второй междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 75-летию Одес. гос. экол. ун-та / Одес. гос. экол. ун-т. – Одесса, 2007. – С. 254.

- Пашаян, А.А. Проблемы очистки акваторий от нефтяного загрязнения и перспективы применения сорбционных методов. / А.А. Пашаян, А.В. Нестеров // Технологии нефти и газа. – 2007. – №5. – С. 25-29.

- Пашаян, А.А. Проблемы очистки загрязненных нефтью вод и пути их решения.  / А.А. Пашаян, А.В. Нестеров // Экология и промышленность России. – 2008. – №5. – С. 32-35.

- Пат. 2332359 РФ, МПК С 02 F 1/40. Способ очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов. / А.А. Пашаян, А.В. Нестеров, А.В. Исакова; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Брянская государственная инженерно-технологическая академия» – Заявлено 28.03.2008; опубл. 27.08.2008. // Изобретения. Полез. модели. – 2008. – №24.

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СВ – сточные воды;

ЗВ – загрязняющие вещества;

УВ – углеводороды;

ДК – допустимая концентрация, мг/л;

ПРОБКОВЫЕ ПАРАФИНЫ – парафины, выделенные из пробковых нефтешламов;

РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРАФИНЫ – парафины, выделенные из резервуарных нефтешламов;

ПРОБКОВЫЕ СОРБЕНТЫ – сорбенты, полученные гидрофобизацией опилок пробковыми парафинами;

РЕЗЕРВУАРНЫЕ СОРБЕНТЫ – сорбенты, полученные гидрофобизацией опилок резервуарными парафинами.

Ответственный за выпуск                        А. В. Нестеров